Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej

Informacja o zastosowanych w latach 2021 -2022 środkach poprawy efektywności energetycznej

Nazwa jednostki / spółki	Szkoła Podstawowa nr 33

| Lp | Nazwa działania | Cel / opis działania | Termin realizacji | Koszt realizacji (zł) | Źródło finansowania | Osiągnięty efekt energetyczny (kWh, TOE lub inne) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana opraw oświetleniowych na LED 30 sztuk | Oszczędność energii elektrycznej | V 2021 – XII 2021 | - | Zarząd Inwestycji Miejskich | 3 184 kWh |
| 2 | Przystosowanie pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną | Wymiana oświetlenia na LED oszczędność energii elektrycznej 15 sztuk | XII 2021 | 81 180 zł | Zarząd Inwestycji Miejskich | 1 592 kWh |
| 3 | Wymiana rur kanalizacyjnych i wodnych | Oszczędność wody | I 2021 – XII 2021 | - | Zarząd Inwestycji Miejskich | 0,02 m3 |
| 4 | Wymiana zaworów grzejnych na kaloryferach w salach lekcyjnych i na korytarzach | Oszczędność energii cieplnej | X 2021 | 28 557 zł | Zarząd Inwestycji Miejskich | Możliwość precyzyjnej regulacji temperatury w zależności od warunków zewnętrznych |
| 5 | Zmniejszenie krzywej grzania i zakręcenie grzejników | Oszczędność energii cieplnej Zmniejszenie krzywej o 30 | XII 2021 – III 2022 | - | Szkoła Podstawowa nr 33 | Dopasowanie temperatury do warunków zewnętrznych |
| 6 | Zakup nowoczesnego urządzenia wielofunkcyjnego | Oszczędność energii elektrycznej | XII 2021 | 2496 zł | Gmina Wrocław | 6 kWh |
| 7 | Wymiana oświetlenia na LED | Oszczędność energii elektrycznej | XII 2022 | 120 779,85 zł | Gmina Wrocław | 16 978,93 kWh |
| 8 | Monitoring automatyczny mediów | Oszczędność mediów | I 2021 – XII 2022 | 11 808 | Gmina Wrocław | Kontrola bieżącego zużycia mediów |
| 9 | Wymiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych 30 sztuk | Oszczędność energii elektrycznej | XII 2022 | - | Zarząd Inwestycji Miejskich | 3 184 kWh |
| 10 | Konserwacja drzwi wejściowych do szkoły | Oszczędność energii cieplnej | I 2021 i I 2022 | 738 zł | RDSJO | Oszczędność energii cieplnej |
| 11 | Zakup nowoczesnych laptopów charakteryzujących się niskim zużyciem energii elektrycznej | Oszczędność energii elektrycznej | XII 2022 | 33 749 zł | Gmina Wrocław | 316,8 kWh |
| 12 | Zakup pralki o lepszej klasie energetycznej | Oszczędność energii elektrycznej | XII 2022 | 1 308,35 zł | RDSJO | 121 kWh |
| 13 | Zakup drukarek | Oszczędność energii elektrycznej | XII 2022 | 1 947 zł | RDSJO | 48 kWh |

| Nazwa działania | Opis działania/zakres prac | Termin zakończenia realizacji proszę wskazać kwartal 2023r | Koszt realizacji brutto (zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | Osiągnięty efekt energetyczny (kWh, TOE lub inne) np. mniejsze zużycie energii lub ciepła w skali roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Środki własne |  |  |
|  |  |  |  |  | Opis osiągniętego efektu energetycznego (może być więcej niż jeden dla sprawozdawanego działania) | Wartość liczbowa osiągniętego efektu (z podaniem jednostki kWh, TOE lub inne) - jeżeli jest policzalna |
| wymiana oświetlenia w części budynku | wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne | III | 148 511,00 zł | 148 511,00 zł | mniejsze zużycie energii | 8831 kWh |
| zmniejszenie krzywej grzania i zakręcanie grzejników | oszczędność energii cieplnej, zmniejszenie krzywej o 30 | IV |  |  | dopasowanie temperatury do warunków zewnętrznych | 304,27 GJ |

Informacja o zastosowanych w roku 2023  środkach poprawy efektywności energetycznej

Informacja o planowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

| Nazwa działania | Opis działania/zakres prac | Planowany termin przeprowadzenia działania termomodernizacyjnego | Koszt realizacji brutto (zł) | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | Osiągnięty efekt energetyczny (kWh, TOE lub inne) np. mniejsze zużycie energii lub ciepła w skali roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Środki własne |  |  |
|  |  |  |  |  | Opis osiągniętego efektu energetycznego (może być więcej niż jeden dla sprawozdawanego działania) | Wartość liczbowa osiągniętego efektu (z podaniem jednostki kWh, TOE lub inne) - jeżeli jest policzalna |
| zmniejszenie krzywej grzania i zakręcanie grzejników | oszczędność energii cieplnej, zmniejszenie krzywej o 30 | 2025 |  |  | dopasowanie temperatury do warunków zewnętrznych | 200 GJ |